### Bestektekst Schöck Isokorb® voor beton-beton aansluitingen

###### Omschrijving

Constructieve koudebrug onderbreking tussen de van buiten naar binnen doorlopende constructie-elementen, waarbij momenten en/of dwarskrachten moeten worden overgedragen bij beton-beton constructies.

###### Meting

(ofwel)

* Aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de te verbinden constructie-elementen.

(ofwel)

* Meeteenheid: per lopende m
* Meetcode: horizontaal gemeten langs de gevel
* Aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

###### Materiaal

* De aannemer legt voor de plaatsing een technische documentatie en berekeningsnota van het thermisch onderbrekingselement voor, waaruit de dimensionering volgens de opgegeven momenten en dwarskrachten kan afgeleid worden.
* Wapeningsstaal B500 B conform NBN-EN 10080:2005
* Ter hoogte van de isolatie bestaat de wapening uit roestvast staal matnr. 1.4571, 1.4362 of 1.4482 conform NBN-EN 10088.
* Glad roestvast staal matnr. 1.4571 of 1.4404 van verstevigingsstap S460
* Drukelement van hogesterkte beton in HDPE-behuizing
* Standaard brandwerende uitvoering REI120 (XT type K, Q-E, D, H) of R90 (XT type W)
* De nodige bijlegwapening wordt voorzien.

Specificaties

* Op te nemen moment: … kNm / volgens aanduiding op de stabiliteitsplannen
* Op te nemen dwarskracht: … kN / volgens aanduiding op de stabiliteitsplannen
* Isolatie: Neopor®
* Dikte: 120mm volgens plannen

###### Uitvoering

* Volgens tekening en berekening van de stabiliteitsingenieur en voorschriften van de leverancier.
* De isolatie van het thermisch onderbrekingselement wordt ter hoogte van de isolatie van de muur geplaatst zodat een continue thermische snede wordt verkregen.

###### Types

|  |
| --- |
| Schöck Isokorb® XT type K -M…-V…-REI12-CV…-H...-L1000 λeq= …… W/mK; MRd = … kNm/elem. VRd = … kN/elem. |
|  Schöck Isokorb® XT type Q-E (W)-V…REI120-CV…-H...-L... λeq= …… W/mK; VRd = … kN/elem |
| Schöck Isokorb® XT type Q-E (W)-VV…REI120-CV…-H...-L... λeq= …… W/mK; VRd = … kN/elem |
| Schöck Isokorb® XT type H-NN…-REI120-CV…-H...-L... λeq= …… W/mK; VRd = … kN/elem |
| Schöck Isokorb® XT type H-VV…-NN…-REI120-CV…-H...-L... λeq= …… W/mK; VRd = … kN/elem |
|  Schöck Isokorb® XT type D…-MM…-VV…-REI120-CV…-H...-L1000 λeq= …… W/mK; MRd = … kNm/elem. VRd = … kN/elem. |
|  Schöck Isokorb® XT type W-M…-V…-R90-CV…-H....-B… λeq= …… W/mK; MRd = … kNm/elem. VRd = … kN/elem. |